## Lisez moi_4.1
Version du 09/03/2020

Attention : cette fiche est un outil d’aide qui ne remplace pas la lecture précise et exhaustive des textes concernés. Malgré la vigilance apportée à sa rédaction, des coquilles pourraient subsister. En tout état de cause, seuls les textes réglementaires font foi.
Attention : ce fichier est applicable seulement aux installations anciennement soumises à autorisation (disposant d’un arrêté préfectoral de prescriptions spécifique) et qui relèvent aujourd’hui du régime d’enregistrement au titre de la rubrique 2220

Notice concernant l’onglet « Positionnement »

		Cases à compléter par l’exploitant
Nom de la substance		Nom de la substance ou du paramètre visé(e).
Code SANDRE		Code SANDRE associé à la substance ou au paramètre en question. Le code SANDRE est celui indiqué dans l’arrêté de référence.
LQ réglementaire / (en mg/L)		Limite de quantification réglementaire issues de l’avis du 19 octobre 2019 relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice » de l’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques (NOR : TREL1929393V ) pour la matrice eaux résiduaires. Attention cet avis est régulièrement mis à jour, il appartient à l’exploitant de vérifier que les valeurs n’ont pas évoluées.
Valeurs standards de qualité environnementale (NQE ou autre) / (en mg/L)		Valeurs de référence utilisées pour les calculs de compatibilité des rejets avec le milieu. Elles sont définies dans un premier lieu dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement (NOR : DEVO1001032A) à travers de valeurs réglementaires tels que des NQE (Normes de Qualité Environnementale) ou les valeurs seuils de référence pour qualifier le bon état/très bon état des masses d’eau. / Pour les paramètres qui n’ont pas de NQE, l’exploitant doit considérer les VGE (Valeurs Guides Environnementales) (https://substances.ineris.fr/fr/page/9) et, à défaut, d’autres valeurs de référence qu’il justifiera (PNEC, SEQ-eau, normes de potabilité, etc.)
Débit d’étiage de référence (QMNA5)		Débit d’étiage de référence au droit du point de rejet utilisé dans les calculs de compatibilité des rejets avec le milieu récepteur. / Le QMNA5 correspond à la moyenne du débit mensuel minimal annuel de fréquence de retour 5 ans. / Le QMNA5 est une donnée majeure, mais fréquemment source d’erreurs ; l’exploitant pourra se rapprocher de l’inspection pour récupérer cette donnée.
10 et 80 % du flux admissible par le milieu récepteur		Pour chaque paramètre, le flux admissible par le milieu correspond au produit entre la valeur standard de qualité environnementale du paramètre et le débit d'étiage de référence du cours d'eau au droit du point de rejet. / La contribution individuelle du site devra, par défaut, être au moins inférieure à 10 % du flux admissible par le milieu récepteur. / Pour un site existant, dans les cas où ce n’est pas atteignable techniquement et économiquement, la part attribuée à un site pour un paramètre donné pourra atteindre jusqu’à 80 % du flux admissible par le milieu récepteur, sous réserve d’une justification par l’exploitant (voir la notice associée à « Positionnement de l’exploitant valant programme de surveillance ») et après validation par l’inspection. / Dans tous les cas, pour un paramètre donné, la contribution individuelle cumulée des différents rejets du site ne doit pas excéder 80 % du flux admissible (Guide technique relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police de l’eau IOTA/ICPE version 2 du 1/12/2015 - https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/55027/2a).
Données d’autosurveillance (Bilan GIDAF)		Données issues des mesures en autosurveillance complétées dans GIDAF. Précisez l’année ou la période de référence considérée. / Les cases « % Fadm » sont formatées pour calculer automatiquement le pourcentage du flux admissible que représentent les données renseignées (flux moyen et maximum en g/j)
Données issues des campagnes de surveillance initiale ou surveillance pérenne de RSDE1/RSDE2		Données issues des mesures réalisées lors des campagnes de surveillance initiale ou de surveillance pérenne des actions RSDE 1/RSDE 2. / Les cases « % Fadm » sont formatées pour calculer automatiquement le pourcentage du flux admissible que représentent les données renseignées (flux moyen et maximum en g/j)
Autres données issues de mesures complémentaires		Toutes autres données pouvant être utiles pour définir les modalités de surveillance à retenir (données issues des contrôles inopinés, mesures effectuées pour l’Agence de l’Eau, campagnes de mesures ponctuelles, etc .). Préciser leur origine et la date ou période à laquelle elles ont été effectuées. / Les cases « % Fadm » sont formatées pour calculer automatiquement le pourcentage du flux admissible que représentent les données renseignées (flux moyen et maximum en g/j)
Valeurs réglementaires		Dans la partie « Arrêté préfectoral du site », compléter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral du site en question. / AMPG : Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales (spécifique à un secteur d’activité et plus précisément à une rubrique). / Pour la périodicité de mesure : C pour continue, J pour journalière, H pour hebdomadaire, M pour mensuelle, T pour trimestrielle, S pour semestrielle, A pour annuelle. / « condition » : condition sur le flux permettant de définir la valeur limite (en concentration ou en flux) ou la périodicité de mesure à retenir. / Attention, les périodicités minimales de mesures données dans les AMPG correspondent à des minimas réglementaires. Pour chaque paramètre, l’exploitant doit systématiquement prendre position sur les valeurs limites en concentration et en flux, ainsi que sur la périodicité de mesure associée.
Positionnement de l’exploitant valant programme de surveillance		Valeurs limites d’émissions (VLE) en concentration et en flux à définir par l’exploitant dans son programme de surveillance en prenant en compte les données historiques à sa disposition et en respectant les valeurs réglementaires maximales définies pour son secteur d’activité. / Cette proposition doit tenir compte de la notion de compatibilité des rejets avec le milieu récepteur et les VLE en flux doivent être, par défaut, inférieures à 10 % du flux admissible par le milieu pour chaque paramètre. / Pour un site existant, dans les cas où ce n’est pas atteignable techniquement et économiquement, pour un flux compris entre 10 et 80 %, une demande visant l’augmentation de la part qui lui est attribuée pourra être faite par l’exploitant envers l’inspection. Pour cela, il devra fournir une étude technico-économique démontrant l’impossibilité d’atteindre le flux indiqué à hauteur de 10 % du flux admissible ainsi qu’un scénario proposant des VLE qui lui semblent atteignables et prenant en compte l’état réel de la masse d’eau visée ainsi que les différents contributeurs sur cette masse d’eau. / Les VLE définies ne peuvent en aucun cas dépasser 80 % du flux admissible par le milieu récepteur. / Les cases « % Fadm » sont formatées pour calculer automatiquement le pourcentage du flux admissible que représentent les données renseignées (flux moyen et maximum en g/j). Attention, pour chaque paramètre, c’est la contribution globale du site, c’est-à-dire la contribution cumulée des différents rejets existants qui doit être considérée

## Description des rejets
Code SIIIC de l’établissement :
Nom de l’établissement
Commune de l’établissement :

Le tableau suivant synthétise les informations nécessaires permettant la description des points de rejets. Une colonne doit être remplie pour chacun des points de rejets. Le cas échéant, il pourrait être utile d’insérer un schéma de circulation des eaux. Un exemple de tableau complété est donné ci-contre.					Exemple de tableau complété pour une installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2340 (blanchisseries, laveries de linge) :

Point de rejet à la sortie du périmètre de l’ICPE	Nom (1)					(1) Nom du point de rejet comme intitulé dans l’arrêté préfectoral ou à défaut comme référencé sur le plan des réseaux			Point de rejet à la sortie du périmètre de l’ICPE	Nom (1)	Point de rejet n°1		Point de rejet n°2		Point de rejet n°3
	Coordonnées en Lambert 93 (2)					(2) Pour déterminer les coordonnées du point de rejet, vous pouvez utiliser l’outil Géoportail, comme indiqué dans la capture d’écran située ci-dessous, à l’adresse suivante : / https://www.geoportail.gouv.fr/				Coordonnées en Lambert 93 (2)	X : 123456,78 m / Y : 1234567,89 m		X : 123412,34 m / Y : 1234123,45 m		X : 123321,23 m / Y : 1234321,23m	Y : 1234567,89 m
Nature des effluents (3)					(3) Indiquer tous les types d’effluents / Exemples : eaux de process, eaux pluviales de toiture, eaux pluviales de ruissellement sur des voiries, eaux de ruissellement sur un parc de stockage, purges, …			Nature des effluents (3)		Eaux sanitaires		Eaux de ruissellement (sur les voiries, les parkings, les aires de stationnement des camions)	Eaux de toitures	Eaux de régénération de l’adoucisseur, eaux de lavage et de rinçage du linge
Réseau de collecte et traitement si existant (4)					(4) Décrire de l’amont à l’aval le parcours de l’effluent. Précisez si le réseau de collecte reçoit une dilution par un autre type d’effluent (exemple : eaux pluviales) ainsi que les éventuels bassins de collecte. / Le cas échéant, indiquer les différents éléments de traitement des effluents avant rejet. / Exemples : Dégrilleur, station d’épuration interne (étapes à décrire), séparateur d’hydrocarbures …			Réseau de collecte et traitement si existant (4)		Collecte dans le réseau interne « eaux usées sanitaires » / Aucun traitement en place		Collecte dans le réseau interne « eaux pluviales » / Puis stockage dans un bassin spécifique (1300 m³) / Puis passage dans un séparateur à hydrocarbures (classe 1)	Collecte dans le réseau interne « eaux pluviales » ; elles rejoignent les autres eaux pluviales au niveau du point de rejet final (en aval du bassin et du séparateur à hydrocarbures),	Pré-traitement : neutralisation + refroidissement
Type de rejet en sortie du site (5)		□	rejet canalisé vers la station d’épuration communale	□	rejet canalisé vers la station d’épuration communale	□	rejet canalisé vers la station d’épuration communale	(5) Pour chacun des points de rejet, si : / - l’élément « rejet canalisé vers la station d’épuration communale » a été coché, remplir/vérifier les colonnes (6) et (7) / - l’élément « rejet canalisé directement dans un cours d’eau » a été coché, remplir/vérifier la colonne (7) / - l’élément « autre type de rejet » a été coché, préciser en commentaire (8) les caractéristiques du rejet			Type de rejet en sortie du site (5)		■	rejet canalisé vers la station d’épuration communale	□	rejet canalisé vers la station d’épuration communale	□	rejet canalisé vers la station d’épuration communale
		□	rejet canalisé directement dans un cours d’eau	□	rejet canalisé directement dans un cours d’eau	□	rejet canalisé directement dans un cours d’eau					□	rejet canalisé directement dans un cours d’eau	■	rejet canalisé directement dans un cours d’eau	■	rejet canalisé directement dans un cours d’eau
		□	autre type de rejet	□	autre type de rejet	□	autre type de rejet					□	autre type de rejet (fossé …)	□	autre type de rejet (fossé …)	□	autre type de rejet (fossé …)
(6) Pour un rejet canalisé vers la station d’épuration communale	Code station					(6) Préciser les informations concernant la station d’épuration communale en consultant le portail d’information sur l’assainissement communal (« Code de la station », « Nom de la station », « Nom de l’agglomération ») à l’adresse suivante : / http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/			(6) Pour un rejet canalisé vers la station d’épuration communale	Code STEU	60939150003		Sans objet		Sans objet
	Nom station					Nom STEU	STEU de Dole-Choisey		Sans objet		Sans objet
	Commune station					Commune STEU	CHOISEY		Sans objet		Sans objet
(7) Cours d’eau final	Code masse d’eau					(7) Le QMNA5 est une donnée majeure, mais fréquemment source d’erreurs ; l’exploitant pourra se rapprocher de l’inspection pour récupérer cette donnée.			(7) Cours d’eau final	Code masse d’eau	FRDR1808		FRDR10104		FRDR10104
	Nom masse d’eau					Nom masse d’eau	Le Doubs du Barrage de Crissey à la confluence avec la Saône		Ruisseau La Blaine		Ruisseau La Blaine
	Coordonnées en Lambert 93 au point de contact avec le cours d’eau					Coordonnées en Lambert 93 au point de contact avec le cours d’eau	X : 887357 m / Y : 6665702 m		X : 885295,02 m / Y : 6666631,49 m		X : 885335,03 m / Y : 6666707,43 m
	QMNA5 / (en L/s)					QMNA5 / (en L/s)	15200		132		132
Commentaire (8)					(8) Préciser notamment pour les « autres types de rejet » s’il s’agit d’un rejet dans un fossé, dans un réseau communal sans passage par une station d’épuration communale, rejet via un bassin d’infiltration, un fossé d’infiltration, une doline ou faille (ATTENTION ; infiltration interdite sauf exemption), rejet via un cours d’eau temporaire, rejet dans la station de traitement d’un autre site industriel…			Commentaire (8)		Sans objet		Sans objet		Sans objet

## Positionnement (point n)
	POSITIONNEMENT VALANT PROGRAMME DE SURVEILLANCE D’UNE ICPE AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION

	ATTENTION : 1 onglet à dupliquer par point de rejet					Cases à compléter par l’exploitant

	Nom du point de rejet :					Pour l’ensemble des cases « % Fadm », la valeur indiquée en flux (dans la colonne à gauche) est : / - en bleu : inférieure à 1 % du flux admissible par le milieu ; / - en vert : comprise entre 1 et 10 % du flux admissible par le milieu ; / - en orange : comprise entre 10 et 80 % du flux admissible par le milieu, ce qui signifie qu’une réduction des niveaux d’émissions doit être étudiée ou qu’une demande d’augmentation de la part attribuée doit être formulée par l’exploitant dans une étude démontrant que l’atteinte des 10 % n’est pas technico-économiquement faisable et en justifiant la compatibilité de son rejet au regard du guide technique relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police de l’eau IOTA/ICPE (version 2 du 1/12/2015 - https://aida.ineris.fr/liste_documents/1/55027/2a) en prenant en compte les conditions réelles de la masse d’eau et des contributions existantes ; / -en rouge : supérieure à 80 % du flux admissible, ce qui n’est pas autorisé.

	Observations de l’exploitant (à compléter si nécessaire) :

/	Nom de la substance	Code SANDRE	LQ réglementaire / (en mg/L)	Valeurs standards de qualité environnementale (NQE ou autre) / (en mg/L) / (3)	Débit d’étiage de référence (QMNA5) / (en L/s) / (4)	10 % du flux admissible par le milieu récepteur / (en g/j)	80 % du flux admissible par le milieu récepteur / (en g/j)	Données d’autosurveillance (Bilan GIDAF)					Données issues des campagnes de surveillance initiale ou surveillance pérenne de RSDE1/RSDE2					Autres données issues de mesures complémentaires					Valeurs réglementaires					Positionnement de l’exploitant valant programme de surveillance
						Années : ………….					Concentration / (en mg/L par défaut)		Flux en g/j				origine des données (et date) : / …………………………….					Prescriptions en vigueur					Concentration maximale en mg/l proposée par le site	Flux maximal en g/j proposée par le site	% du Fadm (5) (8)	Périodicité de mesure proposée par le site	Commentaires
						Concentration (en mg/L par défaut)		Flux en g/j					Concentration / Unité : mg/L		Flux / Unité : g/j				Arrêté préfectoral du site			AMPG du 14.12.2013 modifié par l’arrêté ministériel RSDE
						Moyen	Max.	Moyen	% du Fadm (5)	Max.	% du Fadm (5)	Moyen	Max.	Moyen	% du Fadm (5)	Max.	% du Fadm (5)	Moyen	Max.	Moyen	% du Fadm (5)	Max.	% du Fadm (5)	Valeur limite en concentration (en mg/l par défaut)	Valeur limite en flux en (g/j)	Périodicité de mesure	Valeur limite en concentration (en mg/l par défaut)	condition		Périodicité minimale de mesure (7)	condition

Macropolluants classiques	pH	1302	/	/	/	/	/			/	/	/	/			/	/	/	/			/	/	/	/		/		5,5-8,5 (9,5 si neutralisation alcaline)	/		J	⩽200 m³/j		/	/
						/	/	/	/			/	/	/	/			/	/	/	/		/					C	> 200 m³/j		/	/
	Température	1301	/	/	/	/	/			/	/	/	/			/	/	/	/			/	/	/	/		/		30(°C) (voir 50 selon convention de déversement)	/		J	⩽200 m³/j		/	/
						C	> 200 m³/j
	Débit	1552	/	/	/	/	/			/	/	/	/			/	/	/	/			/	/	/	/		/		/	/		J	⩽200 m³/j		/	/
						C	> 200 m³/j
	MES	1305	2	50		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				100	⩽ 15 kg/j		M	(rejet au milieu naturel)			#DIV/0 !
						35	>15 kg/j
						600 (6)	(rejet raccordé)		S	(rejet raccordé)
	DBO5	1313	3	6		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				100	⩽ 15 kg/j		M	(rejet au milieu naturel)			#DIV/0 !
						30	>15 kg/j
						800 (6)	(rejet raccordé)		S	(rejet raccordé)
	DCO	1314	30	30		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				300	⩽ 50 kg/j		M	(rejet au milieu naturel)			#DIV/0 !
						125	>50 kg/j
						2000 (6)	(rejet raccordé)		S	(rejet raccordé)
	Azote global	1551	/	52,3		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				30	⩾ 50 kg/j		M	(rejet au milieu naturel)			#DIV/0 !
						15	⩾ 150 kg/j
						10	⩾ 300 kg/j
						150 (6)	(rejet raccordé)		S	(rejet raccordé)
	Phosphore total	1350	0,05	0,2		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				10	⩾ 15 kg/j		M	(rejet au milieu naturel)			#DIV/0 !
						2	⩾ 40 kg/j
						1	>80 kg/j
						50 (6)	(rejet raccordé)		S	(rejet raccordé)
Substances spécifiques du secteur d’activité	SEH (Substances Extractibles à l’Hexane) / (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) (1)	7464	/	/		#VALEUR !	#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				300	/		(rejet au milieu naturel)	S			#VALEUR !
						0	0					/		(rejet raccordé)	A
	Chrome	1389	0,005	0,0034		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,1	> 5 g/j		T	> 200 g/j			#DIV/0 !
	Cuivre	1392	0,005	0,001		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,15	⩾ 5 g/j		T	> 200 g/j			#DIV/0 !
	Nickel	1386	0,005	0,004		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,1	> 5 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !
	Zinc	1383	0,005	0,0078		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,8	⩾ 20 g/j		T	> 200 g/j			#DIV/0 !
	Trichlorométhane / Chloroforme	1135	0,001	0,0025		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,1	⩾ 2 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !
Autres paramètres globaux	Indice phénols (2)	1440	0,025	0,0077		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,3	/		non précisé				#DIV/0 !
	Indice cyanures totaux (1)	1390	0,05	/		#VALEUR !	#VALEUR !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,1	/		non précisé				#DIV/0 !
	Manganèse (1)	1394	0,005	/		#VALEUR !	#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				1	/		non précisé				#VALEUR !
	Fer + Aluminium (1)	7714	/	/		#VALEUR !	#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				5	/		non précisé				#VALEUR !
	Étain (1)	1380	0,005	/		#VALEUR !	#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				2	/		non précisé				#VALEUR !
	AOX (1)	1106	0,01	/		#VALEUR !	#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				1	/		non précisé				#VALEUR !
	Hydrocarbures totaux (1)	7009	/	/		#VALEUR !	#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				10	/		non précisé				#VALEUR !
	Ion fluorure (1)	7073	0,17	/		#VALEUR !	#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				15	/		non précisé				#VALEUR !
Autres substances susceptibles d’être émises	Cadmium	1388	0,001			0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	/		T	> 2 g/j			#DIV/0 !
	Fluoranthène	1191	1E-05	6,3E-06		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,05	> 2 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !
	Naphtalène	1517	5E-05	0,002		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,13	> 1 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !
	Plomb	1382	0,002	0,0012		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,05	> 2 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !
	Nonylphénols	1958	0,0005	0,0003		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	/		T	> 2 g/j			#DIV/0 !
	Tétrachlorure de carbone	1276	0,0005	0,012		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	> 1 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !
	Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)	6616	0,001	0,0013		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	/		T	> 2 g/j			#DIV/0 !
	Acide perfluorooctanesulfonique (PFOS)	6561	5E-05	6,5E-07		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	/		T	> 2 g/j			#DIV/0 !
	Quinoxyfène	2028	0,0001	0,00015		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	/		T	> 2 g/j			#DIV/0 !
	Dioxines et composés de type dioxines (dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD) (1)	7707	/	/		#VALEUR !	#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				#VALEUR !		#VALEUR !				0,025	/		T	> 2 g/j			#VALEUR !
	Aclonifène	1688	0,0001	0,00012		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	> 1 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !
	Bifénox	1119	0,0001	1,2E-05		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	> 1 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !
	Cybutryne	1935	2,5E-05	2,5E-06		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	> 1 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !
	Cyperméthrine	1140	2E-05	8E-08		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	> 1 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !
	Hexabromocyclododécane (HBCDD)	7128	5E-05	1,6E-06		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	/		T	> 2 g/j			#DIV/0 !
	Heptachlore et époxyde d’heptachlore	7706	/	2E-10		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	/		T	> 2 g/j			#DIV/0 !
	Arsenic	1369	0,0005	0,00083		0	0				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				#DIV/0 !		#DIV/0 !				0,025	> 0,5 g/j		T	> 20 g/j			#DIV/0 !

(1) A ce jour, il n’existe pas de NQE pour ces paramètres ; il revient à l’exploitant de prendre en compte d’autres valeurs de référence
(2) La NQE considérée n’est pas celle du paramètre « Indice phénols » mais celle du paramètre « Phénol» (code SANDRE : 5515) ; il appartient à l’exploitant d’évaluer la pertinence de la correspondance entre ces deux paramètres
(3) Attention : les valeurs standards sont des NQE (Normes de Qualité Environnementale) et/ou des valeurs seuils représentant la limite entre « Bon État » et « Moyen État » des masses d’eau. Le cas échéant, valeurs à remplacer par les valeurs seuils représentant la limite entre « Très Bon État » et « Bon État » selon l’état de la masse d’eau.
(4) Le QMNA5 est une donnée majeure, mais fréquemment source d’erreurs ; l’exploitant pourra se rapprocher de l’inspection pour récupérer cette donnée.
(5) Dans le cas d’un rejet raccordé à une station d’épuration communale, un abattement est à considérer pour les macro-polluants traités de manière effective par la station (classiquement : DCO, DBO5, MES et selon les stations, l’azote et le phosphore). Dans tous les cas, il revient à l’exploitant d’apporter la démonstration d’un traitement effectif pour les substances considérées. La dilution n’est en aucun cas considérée comme un traitement.
(6) Pour ces paramètres, les VLE présentées à l’article 34 de l’AM du 02.02.98 modifié auquel l’AM RSDE renvoie dans le cas d’effluents raccordés à une STEU urbaine s’appliquent si le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration collective et de protection de l'environnement.
(7) Pour chaque paramètre, l’exploitant doit systématiquement prendre position sur les valeurs limites en concentration et en flux, ainsi que sur la périodicité de mesure associée. Lorsque la périodicité minimale de mesure n’est pas précisée dans le ou les arrêtés ministériel(s) applicable(s), la périodicité de mesure est à déterminer par l’exploitant dans son programme de surveillance.
(8) Attention, pour chaque paramètre, c’est la contribution globale du site, c’est-à-dire la contribution cumulée des différents rejets existants qui doit être considérée