CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PRESTATIONS DES ORGANISMES PRÉLEVEURS ET DES LABORATOIRES LORS DES CONTRÔLES INOPINÉS DES REJETS LIQUIDES INDUSTRIELS

# Préambule :

Les laboratoires (désigné ci-après «organisme») souhaitant effectuer les contrôles inopinés des effluents aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement doivent disposer de toutes les garanties techniques et humaines nécessaires afin de satisfaire aux obligations du présent cahier des charges.

Pour cela :
- l’organisme complète la feuille d’information de l’annexe I,
- l’organisme s’engage à respecter le présent cahier des charges (voir attestation en annexe II).

Les annexes I et II doivent être complétées et retournées signées, avant le 31 décembre 2022, par courriel à l’adresse spr.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr, en indiquant dans l’objet «CI 2023 à 2025» (pour plus de facilité, la version informatique du CCTP peut être demandée à la même adresse). Dans le cas contraire, l’organisme ne pourra pas participer aux contrôles inopinés pour les années 2023 à 2025 pour la Bourgogne Franche-Comté.

Hors l’envoi précité, l’interlocuteur au sein de l’inspection des installations classées des laboratoires est l’unité départementale territorialement compétente pour le site de l’installation classée objet du contrôle :

L’unité départementale de Côte-d’Or (21) / L’UD de la Côte d’Or a compétence pour le département de la Côte-d’Or (21). / DREAL Bourgogne-Franche-Comté / Unité départementale de la Côte-d’Or / 21, boulevard Voltaire / CS 27912 / 21079 DIJON Cedex / Tél : 03 39 59 65 91 / Courriel : ud21.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr	Unité inter-départementale du Doubs, de Haute-Saône et du territoire de Belfort / (25/70/90) / L’UiD 25/70/90 a la compétence pour les trois départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. / DREAL Bourgogne-Franche-Comté / 5 voie Gisèle Halimi / BP 31269 / 25005 BESANÇON cedex / Tél : 03 39 59 66 01 / Courriel : 25.ud25-70-90.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Unité inter-départementale Nièvre-Yonne - Site d’Auxerre / Le site d’Auxerre de l’UD Nièvre/Yonne a compétence pour le département de l’Yonne (89). / DREAL Bourgogne-Franche-Comté / Unité départementale Nièvre/Yonne / ZI de la Plaine des Isles / 89000 AUXERRE / Tél standard : 03 39 59 67 50 / Courriel : ud58-89.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr	Unité inter-départementale Nièvre-Yonne - Site de Nevers / Le site de Nevers de l’UD Nièvre/Yonne a compétence pour le département de la Nièvre (58). / DREAL Bourgogne-Franche-Comté / Unité départementale Nièvre/Yonne / 40, rue de la Préfecture / 58026 NEVERS Cedex / Tél : 03 39 59 67 45 / Courriel : ud58-89.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Unité inter-départementale de Saône-et-Loire - Site de Mâcon / L’UD de Saône-et-Loire a compétence pour le département de Saône-et-Loire (71). / DREAL Bourgogne-Franche-Comté / Unité départementale de Saône-et-Loire / 37, boulevard Henri Dunant / CS 80140 / 71040 MÂCON Cedex 9 / Tél : 03 39 59 67 90 / Courriel : ud71.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr	Unité inter-départementale de Saône-et-Loire - Site de Chalon-sur-Saône / L’UD de Saône-et-Loire a compétence pour le département de Saône-et-Loire (71). / DREAL Bourgogne-Franche-Comté / Unité départementale de Saône-et-Loire / 1, rue Georges Feydeau / CS 20105 / 71321 CHALON-SUR-SAÔNE Cedex / Tél : 03 39 59 67 75 / Courriel : ud71c.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Unité inter-départementale du Jura / L’UD du Jura a compétence pour le département du Jura (39). / DREAL Bourgogne-Franche-Comté / Unité départementale du Jura / 4, rue du curé Marion / 39000 LONS-LE-SAUNIER / Tél : 03 39 59 67 21 / Courriel : ud39.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr

# Chapitre I : Prescriptions générales

Le laboratoire d’analyses prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la prestation conformément au présent cahier des charges et pour répondre aux exigences fixées dans le courrier de mandatement adressé par la DREAL pour chaque établissement à contrôler.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire.

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations techniques.

L'organisme est tenu au strict respect de la confidentialité.

# Chapitre II : Normes à respecter

Les opérations de mesures, prélèvements et d'analyses doivent être réalisées par des organismes agréés ou accrédités* selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice «Eaux Résiduaires» et pour chaque substance à analyser.

* Uniquement dans le cas où il n’existe pas d’agrément pour le paramètre analysé : le laboratoire agréé doit alors être accrédité pour ce paramètre par le COFRAC ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

Les normes pour la réalisation des analyses dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement sont celles mentionnées à l‘avis publié au Journal Officiel du 22 février 2022 qui indique les préconisations et méthodes normalisées de références pour satisfaire aux exigences réglementaires relatives à la surveillance des émissions des ICPE, conformément à l’arrêté ministériel du 17 décembre 2020.

Les limites de quantification minimales sont celles de l’avis relatif aux limites de quantification des couples «paramètre-matrice» de l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.

# Chapitre III : Modalités pratiques

1) Délais :

L’ensemble des contrôles inopinés devra être réalisé dans le courant de l’année du mandatement (année N), au plus tard avant le 31 décembre. Le rapport d'analyses doit être transmis au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

Il est interdit de reporter un contrôle l’année suivante sous couvert de l’ancien mandatement.

2) Déroulement :
L’inspection des installations classées remet aux prestataires retenus la liste des établissements industriels à contrôler. Cette liste précise, au minimum :
- la raison sociale de l’établissement,
- la localisation de l’établissement,
- la désignation du point de rejet,
- les coordonnées de l’unité départementale de la DREAL en charge du suivi de l’établissement.

Dès transmission de la liste des établissements à contrôler, le prestataire vérifie que la liste ne contient pas d’établissements pour lesquels il réalise l’autosurveillance (années n et n-1) imposée par les arrêtés ministériels ou préfectoraux, et ce, quelle que soit l’opération réalisée (prélèvement, transport, analyses...). Si tout ou partie de la prestation doit être sous-traitée, le prestataire s'assure que le sous-traitant n'intervient pas dans la réalisation de l'autocontrôle de l'établissement. Le cas échéant, le prestataire informe, dans un délai d’une semaine après la transmission de la liste, le service d’inspection. L’inspection envoie ensuite une version révisée de la liste des établissements à contrôler.

Chaque prestataire transmettra, au plus tard 1 semaine après la réception des lettres de mandat, un calendrier prévisionnel de réalisation des contrôles inopinés. Ce calendrier sera transmis par courriel à chaque unité départementale territorialement compétente pour le site de l’installation classée objet du contrôle.

En cas de besoin, la DREAL pourra modifier la date du contrôle 1 semaine à l’avance. Si le laboratoire est dans l’impossibilité d’effectuer la prestation le jour défini, il doit le signaler à l’inspecteur des installations classées au plus tard 48h avant le jour du contrôle initial.

Toute modification du planning des contrôles inopinés fait l’objet d’une transmission du planning révisé au service d’inspection par le prestataire. Les modifications apportées au planning doivent être facilement identifiables.

En aucun cas, le prestataire ne doit prévenir l’industriel de la date du contrôle inopiné ou lui communiquer des éléments l’informant de la réalisation de ce contrôle inopiné. Le démarrage des opérations doit être inopiné et sans préavis.

Lorsque l’organisme réalise pour la première fois un contrôle chez l’industriel, il réalise une visite préliminaire à une date convenue avec l’exploitant, pour s’assurer que toutes les conditions nécessaires à la réalisation du contrôle inopiné sont réunies. Cette visite doit notamment permettre de préciser l’emplacement et les caractéristiques des points de prélèvement des échantillons et de vérifier la faisabilité technique du prélèvement.

En cas d’activité saisonnière, l’exploitant est tenu de transmettre un planning à l’organisme afin que le contrôle puisse conserver son caractère inopiné.

L'organisme est tenu de respecter les consignes de sécurité en vigueur ainsi que celles fixées par l'exploitant. L'organisme conserve son entière responsabilité.

Les contrôles «eau» s'effectuent, sauf cas particulier justifié, sur des durées d'échantillonnage de 24 heures, avec asservissement au débit et en utilisant le matériel du prestataire.

Les échantillons sont conditionnés à des fins d’analyses. Un double de l’échantillon est remis à l’industriel s’il le désire.

Le laboratoire établit la valeur des flux et concentrations de chaque paramètre mesuré.

Pour un établissement donné, tout déplacement qui n’aboutirait pas à la possibilité de réaliser le contrôle inopiné devra être renouvelé.

En cas d’obstacle délibéré à l'exercice de ses fonctions, l’organisme le signale dans les plus brefs délais à l’inspection des installations classées (unité départementale territorialement compétente).

3) Remise des résultats et rapport d’analyses :

L'organisme préleveur transmet au laboratoire les remarques éventuelles issues des opérations de prélèvement. Le rapport final sera établi par le laboratoire d'analyses.

Les résultats des contrôles seront saisis obligatoirement dans l’application informatique Gidaf (https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr) et la version électronique du rapport sera mise en ligne dans l’application, dans les 30 jours suivant le contrôle. La saisie dans la base de données informatique GIDAF doit être réalisée préalablement à l'envoi du rapport.

Ils ne doivent en aucun cas être divulgués à l’exploitant sans l’accord de l’inspection, qui les rendra visibles, le cas échéant, par l’exploitant via GIDAF.

Le rapport doit au moins traiter des rubriques suivantes :
1) Identité du laboratoire et référence de l'agrément.
2) Identité de l’exploitant et du site contrôlé.
3) Le caractère inopiné du contrôle.
4) Description des conditions de fonctionnement des installations :
- conditions de fonctionnement de l’unité de production pendant les prélèvements,
- événements particuliers relatifs au fonctionnement de l’outil de production susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats d’analyses des rejets.
5) Méthodologie et appareillage mis en œuvre :
- énonciation des normes mises en œuvre ; en l’absence de norme, la méthodologie exploitée et les éléments normés pris en référence sont précisés,
- description de la chaîne de mesures et des conditions de prélèvement,
- dispositions prises pour les mesures,
- déroulement des mesures ; le cas échéant tout écart méthodologique par rapport à la norme ainsi que les explications motivant ces écarts seront précisés,
- liste des incidents éventuels de l’outil de contrôle et caractérisation de leur incidence sur les résultats.
5) Résultats :
- les paramètres à analyser,
- l’unité de mesure de chaque paramètre,
- la norme utilisée pour chaque analyse,
- les caractéristiques de rejet des substances contrôlées sont ramenées dans les conditions standards, sauf mention particulière sur la fiche technique,
- le résultat des mesures et des analyses,
- le calcul des flux,
- les valeurs limites fixées par les prescriptions applicables,
- les limites de détection et de quantification ainsi que les incertitudes de mesures sont également précisées,
- le signalement de tout dépassement constaté lors du contrôle, accompagné d’une conclusion sur le respect ou non des dispositions réglementant les rejets de l’établissement.

# Chapitre IV : Règlement des frais

Conformément à la réglementation en vigueur (L.514-8 du Code de l’environnement), les factures relatives aux contrôles sont adressées pour règlement aux nom et adresse des exploitants pour les laboratoires retenus pour le contrôle inopiné.

# Chapitre V : Abandon du cahier des charges

La DREAL Bourgogne Franche-Comté peut, à tout moment, ne pas donner suite au cahier des charges.

# Chapitre VI : Conformité au cahier des charges

L’organisme qui ne respecte pas le cahier des charges ne peut prétendre à réaliser les contrôle inopinés en Bourgogne Franche-Comté. En cas de manquement, la DREAL Bourgogne Franche Comté a le droit de refuser le contrôle de l’organisme en cause et de mandater un autre organisme pour la réalisation du ou des contrôles inopinés. L’organisme qui ne respecte pas le cahier des charges s’expose à ne pas être retenu pour les contrôles inopinés les années suivantes.

# Annexe 1

Fiche d’information
Contrôles inopinés – Rejets aqueux –
Années 2023 à 2025

Coordonnées du prestataire : / Nom du laboratoire : / Adresse : / Code Postal : / Ville : / SIRET :	Nom du responsable : / Personne à contacter pour ce dossier : / Tel : / Fax : / E-mail :

Code SANDRE du laboratoire :	Agrément MEDDE : / Date d’agrément :	Date du dernier renouvellement :

Informations générales :
Descriptif des moyens humains et techniques mis en œuvre pour la réalisation de cette prestation

Nombre maximum de contrôles réalisables par le prestataire entre juillet et décembre

Appartenance et liens juridiques avec d’autres sociétés

Références du prestataire sur ce type d’intervention

Références d’interventions et expertise dans certains secteurs d’activité

Eléments d’information utiles permettant à la DREAL de choisir un prestataire qui n’intervient pas chez l’industriel pour la réalisation de l’autosurveillance ou d’autres contrôles (liste des établissements pour lesquels le laboratoire intervient dans l'autocontrôle ou autre)

Paramètres à analyser
Paramètre ou famille de paramètres	Limites de :		Analyse sous agrément	Si sous-traitance, coordonnées du sous-traitant agréé
	Détection	Quantification	Oui / Non
Couleur mesurée
Volume moyen journalier
Dioxines et Furannes
Potentiel en Hydrogène (pH)
Résistivité
Température de l'Eau
Toxicité microtox
Azote ammoniacale (NH4 + NH3)
Azote global (N.GL.)
Azote Kjeldahl
Ammonium
Carbone Organique
Chlorures
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)
Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.)
Demande Chimique en Oxygène après décantation 2 heures
Hydrocarbures totaux (C total)
Matières en suspension
Nitrates
Nitrites
Oxygène dissous
Phosphore total
Sulfates
Aluminium
Chrome
Chrome hexavalent
Cuivre
Fer
Magnésium
Manganèse
Nickel
Plomb
Somme Fer + Aluminium
Somme métaux totaux (METOX)
Arsenic
Zinc
Cadmium
Mercure
HAP totaux
HAP somme(6)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP somme 16)
Anthracène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indeno(1,2,3-cd)pyrène
Fluoranthène
Naphtalène
Benzène
Benzo(a)pyrène
Pentachlorophénol
3 chloropropène
Antimoine
AOX
Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes (BTEX)
Calcium
Chlorures
Cyanures libres
Cyanures totaux
Etain
Ethylbenzène
Fluor
Indice Phénol
PCB somme(7)
Phénanthrène
Phénols (Ctotal)
Phosphate de tributyle
Platine
Soufre
Styrène
Sulfures
Thallium
Titane
Toluène
Vanadium
Xylène
Chloroforme
Chlorure de méthylène
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène
1,2-dichloroéthane
Diphényléthers polybromés (BDE)
Alkylphénols
Nonylphénols
Pentochlorophénols
Octylphénols
Tributylétain
Dibutylétain
Monobutylétain
Chloroalcane C10-C13
Chlorures de vynile
Nitrile acrylique
Tétrachlorures de carbonne
BDE 209
BDE 183
BDE 153
Diuron
Gamma isomères lindanes
Perchlorates
Nitroglycérine

Commentaires et signature du laboratoire

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / Fait à………………………………………., le…………………………………… / Nom/qualité du signataire :………………………………………………………………………………………………………………………… / ………………………………………………………………………………………………………………………… / Signature et tampon de la société : / …………………………………………………………………………………………………………………………

# Annexe 2

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. (nom, prénom, fonction), agissant pour le compte du laboratoire …………………………………………………………….. (nom du laboratoire), agréé pour les eaux résiduaires et situé à ……………………………………………………………………………………………………………m’engage à respecter le cahier des charges « CCTP CI DREAL Bourgogne-Franche-Comté – version 3 du 29 novembre 2022 » pour la réalisation des contrôles inopinés des années 2023 à 2025.

Je suis informé (e) que tout manquement à ces clauses m’expose à être privé(e) de ces contrôles et à ne pas être retenu (e) la ou les années suivantes.

Fait à……………………………….
le……………………………………

Nom, prénom et qualité du signataire :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature et tampon de la société :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………