## Listes
MB 01/03/2017 | Listes de valeurs - Ne pas toucher - merci
| Cocher | Actions | Bonnes pratiques
| X | oui | oui
|  | non | non
so

## GRILLE 1
GRILLE 1 DESTINÉE À L’ÉQUIPE DE GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT
Version 29/05/2017
ETABLISSEMENT
Adresse
Personne remplissant la grille
Fonction
Date
Organisation du site L’objectif de cette section est de chercher à identifier si des sources potentielles des substances visées par le dispositif de surveillance de la qualité de l’air intérieur sont présentes dans l’environnement proche de l’établissement.
Benzène C6H6 (BE)
Recenser les activités extérieures potentiellement émettrices de benzène. Un listing indicatif est proposé ci-dessous pour vous aider dans votre recensement. Par ailleurs, un contact auprès de l’AASQA (Assocation Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air) locale pour mise à disposition des données et cartes d’émissions et de concentrations polluantes est utile. | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ?
Cocher la ou les activité(s) identifiée(s).
Axe routier avec un TMJA (trafic moyen journalier annuel) >7 000 véhicules/jour (ex. : route nationale ou départementale à fort trafic, autoroute, voie rapide), à moins de 200 m.
Parking à trafic important à moins de 200 m (de centre commercial (>1 000 places), de centre ville à forte rotation par exemple).
Gare routière à moins de 100 m.
Industrie chimique, parachimique ou pétrochimique à moins de 3 km.
Installation de combustion : centrale thermique, chaufferie collective, incinérateur ... à moins de 3 km.
Industrie métallurgique, sidérurgique, cokerie à moins de 3 km.
Parc de stockage d’hydrocarbures à moins de 3 km.
Station service à moins de 200 m.
Si au moins l’un des items est coché, il est recommandé de faire engager des mesures afin d’évaluer l’impact de ces activités sur les concentrations en benzène à l’intérieur de l’établissement, notamment dans les cas où aucune information n’est disponible sur l’absence d’impact de ces activités à proximité de l’établissement. Ces mesures sont à réaliser simultanément dans l’air intérieur de l’établissement et à l’extérieur. | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur | mesure recommandée benzène air intérieur + air extérieur
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recenser les activités extérieures potentiellement émettrices de benzène dans les locaux contigüs aux pièces occupées par les élèves. | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ?
Cocher la ou les activité(s) identifiée(s).
Local de stockage d’appareils à moteurs thermiques (entretien des espaces verts).
Local de stockage d’hydrocarbures (bidons d’essence, cuve à fioul...).
Si au moins l’un des items est coché, il est recommandé de faire engager des mesures afin de vérifier les niveaux de concentration en benzène en air intérieur. | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur |  | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur | mesure recommandée benzène air intérieur
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formaldéhyde CH2O (FA)
Recenser les activités extérieures potentiellement émettrices de formaldéhyde. Bien que le formaldéhyde soit un composé dont dans les sources majoritaires sont situées à l’intérieur des locaux, il peut s’avérer utile de procéder à ce recensement. Un listing indicatif est proposé ci-dessous pour vous aider dans votre recensement. | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ?
Cocher la ou les activité(s) identifiée(s).
Industrie chimique, parachimique à moins de 3 km.
Industrie du bois, papier ou carton à moins de 3 km.
Si au moins l’un des items est coché, il est recommandé de faire engager des mesures afin d’évaluer l’impact de ces activités sur les concentrations en formaldéhyde à l’intérieur de l’établissement, notamment dans les cas où aucune information n’est disponible sur l’absence d’impact de ces activités à proximité de l’établissement. Ces mesures sont à réaliser simultanément dans l’air intérieur de l’établissement et à l’extérieur. | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur | mesure recommandée formaldéhyde air intérieur + extérieur
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tétrachloroéthylène CCI2 (aussi appelé perchloroéthylène (PCE))
Recenser les activités extérieures potentiellement émettrices de perchloroéthylène. | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ? | Action Réalisée ?
Au moins une installation recensée
Si une installation de nettoyage à sec (pressing) utilisant du perchloroéthylène et/ou un atelier de stockage de vêtements nettoyés au perchloroéthylène se situent dans un local contigu à l’établissement, il convient de faire engager des mesures afin de vérifier les niveaux de concentrations en air intérieur. | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur |  | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur | mesure tétrachloroéthylène air intérieur
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matériaux de construction, revêtements, mobiliers
Produits de construction et de décoration | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Privilégier des produits de construction et de décoration étiquetés A+ pour les travaux en cours ou à venir.
 Bannir les revêtements textiles tels que moquettes, tapis et ce notamment à proximité des points d’eau (risque de développement de moisissures).
Mobiliers | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Lors du renouvellement de mobilier, privilégier des meubles peu émissifs (Eco-label européen, NF Environnement Education…).
 Lors du renouvellement de mobilier, éviter ceux avec des revêtements textile et des assises ou dossiers rembourrés.
 A réception de mobiliers neufs, les déballer et les stocker dans une pièce ventilée, chauffée mais non occupée, pendant au moins 4 semaines,avant de les introduire dans une pièce occupée.
 A réception de matériels de motricité neufs, les déballer et les stocker dans une pièce ventilée, chauffée mais non occupée, pendant au moins 4 semaines, avant de les introduire dans une pièce occupée.
En cas de renouvellement complet des mobiliers et/ou des matériels de motricité d’une pièce de vie/activité, il est recommandé de faire réaliser des mesures de formaldéhyde dans cette pièce, une fois les éléments neufs introduits (ayant suivi au préalable les recommandations ci-dessus), afin de s’assurer que les niveaux de concentration sont en accord avec les valeurs de référence disponibles pour ce composé. Des mesures sont aussi à conduire dans le cas où ce renouvellement aurait lieu il y a moins de 6 mois avant la mise en oeuvre de ce guide
Activités (pédagogiques, ménage, travaux)
Pédagogiques | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Lors des commandes de fournitures pour les activités pédagogiques, choisir des produits peu émissifs (Eco-label européen, NF Environnement , Der Blaue Engel, Nordic Environment, Öko-test, ...).
 Informer les parents d’élèves de l’existence du guide d’achat des fournitures scolaires «Le cartable sain» (www.cartable-sain-durable.fr/).
Ménage | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Privilégier des produits de nettoyage de qualité écologique (Eco-label européen, éviter les pictogrammes de danger).
 S’assurer que le personnel d’entretien a été formé aux bonnes pratiques recommandées (cf. grille dédiée au personnel d’entretien).
 Faire intervenir le personnel d’entretien, dans la mesure du possible, après les cours plutôt que le matin avant les cours.
Travaux | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Programmer les travaux de rénovation autant que possible pendant les grandes vacances.
 Prévoir un temps d’inoccupation des espaces rénovés, a minima pendant 1 semaine (idéalement 4 semaines), avec d’importantes phases d’aération.
Travaux réalisés mettant en oeuvre des produits émissifs (peinture, colles, nouveau revêtement, isolant, …), même si ces derniers sont apposés de labels performants en termes de qualité de l’air intérieur : Avant réintégration des espaces rénovés par les élèves, il est recommandé de faire réaliser des mesures de formaldéhyde dans ces mêmes espaces afin de s’assurer que les niveaux de concentration sont en accord avec les valeurs de référence disponibles pour ce composé. Si ce type de travaux a été effectué il y a moins de 6 mois avant la mise en oeuvre de ce guide, des mesures de formaldéhyde sont également recommandées dans les espaces rénovés, en conditions normales d’occupation.  Travaux de rénovation affectant l’enveloppe du bâtiment tels que changement de fenêtres : Il est conseillé de procéder ponctuellement à des mesures de dioxyde de carbone (CO2), bon indicateur du confinement de l’air intérieur, dans les pièces accueillant des enfants, lorsque celles-ci sont occupées.
Aération/Ventilation | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
L’évaluation obligatoire des moyens d’aération selon les textes réglementaires a bien été programmée ou réalisée.
 Si l’établissement n’est pas équipé d’un système de ventilation spécifique, définir une stratégie d’aération.
Des mesures de dioxyde de carbone (CO2), en présence des élèves dans la pièce instrumentée, sont un bon indicateur du confinement de l’air intérieur. Elles peuvent apporter une aide à la définition d’une stratégie d’aération dans les pièces accueillant des enfants, et permettre d’améliorer les pratiques d’aération déjà en place.
Fin de la grille 1

## GRILLE 2
GRILLE 2 DESTINÉE AU PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES EN CHARGE DE LA MAINTENANCE DE L’ÉTABLISSEMENT
Version 29/05/2017/2017
ETABLISSEMENT
Adresse
Personne remplissant la grille
Fonction
Date
Organisation du site | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Configuration du site :
 Mettre à disposition, à proximité des pièces de vie / d’activités, des espaces de rangement spécifiques et isolés, ventilés, pour stocker les produits utiles aux activités (peintures, colles…).
 Ranger les matériels et produits utiles à l’entretien du site (ménage, désinfection, entretien espaces verts…) dans un / des local / locaux technique(s) fermé(s), approprié(s) et ventilé(s).
 Les locaux techniques (chaufferie, local ménage, stockage, cuisine…) ont des évents vers l’extérieur afin de limiter la diffusion des émissions vers l’intérieur des locaux.
 L’air extrait des locaux (et notamment techniques, cuisines, en travaux) est rejeté à au moins 8 m des ouvrants et/ou entrées d’air du bâtiment (Réglement Sanitaire Départemental (RSD)).
 Les ouvrants et / ou entrées d’air sont placés à au moins 8 m de toute source potentielle de pollution (place de stationnement, arrêt de bus, bennes à ordure, zones de travaux…) (RSD).
 Lors de l’agencement des pièces de vie / d’activité, faire en sorte que l’ensemble des ouvrants / grilles d’aération / bouches de ventilation reste accessible.
 Afin de prévenir des risques d’infiltration, vérifier que le drainage des eaux pluviales s’effectue correctement.
 Avoir un système d’essuyage des pieds à chaque entrée de bâtiment pour réduire les apports extérieurs et limiter des remises en suspension potentielles.
Equipements
Chauffage/Climatisation | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
 Maintenir une température modérée (19-21 °C) dans les pièces de vie / d’activités.
 Maintenir une humidité acceptable (30-60%) dans les pièces de vie / d’activités.
 En cas de température insuffisante dans les locaux, agir sur le système de chauffage principal et ne pas recourir à des chauffages d’appoint à combustible (poêle à pétrole par exemple).
 Si une chaufferie est présente dans ou à proximité du bâtiment hébergeant les pièces de vie / d’activités :
• Maintenir un état propre du local ;
• S’assurer qu’il y a bien un contrat de maintenance qui a été établi pour procéder aux contrôles requis.
Systèmes d’évacuation | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Nettoyer les drains à siphon et les remplir d’eau régulièrement (sols, éviers...).
Photocopieurs, télécopieurs, imprimantes | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Les installer dans des locaux spécifiques et ventilés, éloignés des salles de classe et/ou d’activités.
 S’assurer qu’un contrat de maintenance de ces équipements a été établi.
 Faire intervenir l’entreprise en charge de leur maintenance en cas d’odeurs émises (nécessité de changer le filtre à ozone par exemple).
Cuisine | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Vérifier que les appareils à combustion fonctionnent correctement.
 S’assurer que la pièce est bien ventilée et que les systèmes d’extraction fonctionnent.
 Vérifier l’existence d’un contrat de maintenance des systèmes.
Matériaux de construction, revêtements, mobiliers
Produits de construction et de décoration | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Faire un bilan du potentiel émissif et revêtements présents dans les pièces occupées.
Utiliser ce bilan pour identifier les matériaux et revêtements à changer en priorité dans les prochains travaux, de part leur potentiel émissif.
Activités (désinfections, travaux)
Opérations de désinfection | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Lors d’opérations de désinfection, utiliser les produits conformément aux instructions d’emploi (pas de mélange, pas de surdosage).
 Minimiser l’application de pesticides (éude des alternatives possibles, utilisation localisée, pictogrammes de danger sur les produits à prendre en compte...).
 Conduire les opérations de désinfection des locaux (traitement nuisibles, du bois) en dehors des plages de fréquentation de l’établissement (vacances scolaires), avec des pratiques d’aération appropriées.
Travaux | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Travaux extérieurs
En cas de zones de chantier à l’extérieur du bâtiment, rester vigilant sur un transfert éventuel de leurs émanations via les ouvrants et/ou entrées d’air.
Les recommandations ci-après visent principalement les travaux relatifs aux espaces fréquentés, mais peuvent également être appliquées lors de la rénovation des locaux techniques.
Avant travaux
 Planifier les tâches émissives pendant les périodes inoccupées de l’établissement en prévoyant un délai entre la fin des travaux et la réintégration des élèves.
 Dans la planification du chantier, prévoir un temps d’aération suffisant et nécessaire à la fin de celui-ci.
 Confiner la zone de travaux afin de réduire l’impact sur les espaces occupés à proximité (attention particulière à porter au système de ventilation).
 En cas d’exécution des travaux par un prestataire, prévoir des spécifications de QAI dans le contrat de prestation, de type utilisation de produits peu émissifs, confinement de la zone de travaux, aération pendant les phases émissives…
Pendant les travaux
 Veiller à l’application des précautions visées ci-dessus.
 Augmenter les fréquences de ménage pendant la période de travaux (privilégier un nettoyage humide), notamment lors d’opérations générant de l’empoussièrement.
 Procéder à d’importantes phases d’aération du chantier vers l’extérieur.
Après travaux
 Changer les filtres des systèmes de ventilation s’il y en a.
 Faire nettoyer les grilles d’aération / bouches de ventilation.
 Faire réaliser un nettoyage humide en profondeur (murs, sols, mobiliers) des locaux avant réintégration des occupants.
 Bien ventiler et aérer les locaux à la fin du chantier avant réintégration des occupants.
Aération/Ventilation | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
De façon générale, ventiler les locaux pendant et après l’utilisation de produits chimiques odorants ou munis de pictogrammes de danger (dont l’utilisation doit être limitée).
 Nettoyer / dépoussiérer les grilles, entrées d’air, bouches d’extraction (a minima une fois par an).
 S’assurer que les potentiels défauts identifiés lors de la dernière évaluation obligatoire des moyens d’aération ont été corrigés :
• Ouvrants en état de fonctionnement (effectivement ouvrable)
• Ouvrants facilement accessibles (ouvrable sans obstacle ni action supplémentaire nécessaire)
• Ouvrants facilement manoeuvrables (ouvrable par un adulte sans effort particulier)
 En cas de présence de système de ventilation mécanique, changer régulièrement les filtres lorsque les équipements de ventilation en comportent
Fin de la grille 2
Note on B10: Auteur: les peintures sont stockées dans une armoire dans une pièce où il n'y a pas de VMC)
Note on B12: Auteur: pas de visibilité sur toit de la crèche
Note on C10: Auteur: dans placard dans pièce entrée principale avec VMC
Note on C12: Auteur: évent visible sur le toit
Note on D10: Auteur: dans étagères dans pièce dédiée au sous-sol non ventilée
Note on D11: Auteur: dans placard pièce sous-sol
Note on D13: Auteur: air du vestiaire femme rejeté au niveau du trottoir à moins de 8 m d'une fenêtre de la crèche
Note on D16: Auteur: infiltrations récentes eau de pluie dans la verrière signalée par la directrice + couloir
Note on E10: Auteur: dans placard dans coin peinture avec proximité bouche de ventilation et VMC
Note on E11: Auteur: dans armoire dans réserve non ventilé
Note on E14: Auteur: fenêtres donnant sur la rue suard
Note on E17: Auteur: uniquement au niveau de l'entrée principale
Note on F10: Auteur: dans placards et étagères dans pièce de peinture équipée d'une VMC
Note on F11: Auteur: sur étagères dans la réserve équipée d'une VMC
Note on F13: Auteur: air filtré rejeté en facade à moins de 8 m d'une fenêtre de la crèche
Note on F14: Auteur: parking stationnement à moins de 8 m
Note on F17: Auteur: pallaisson juste à l'entrée principale
Note on G10: Auteur: stockage dans pièce dédiée en sous-sol ventilée par autogyre
Note on G11: Auteur: la pièce de stockage en sous-sol ne dispose que d'une fenêtre
Note on G13: Auteur: pas de VMC
Note on H10: Auteur: dans placard dans pièce beaux arts sans ventilation
Note on H11: Auteur: sur étagères dans espace reservé aux professionnels (pas accessible au public) non ventilé
Note on H13: Auteur: pas de VMC
Note on I10: Auteur: dans placard des sanitaires avec VMC
Note on I11: Auteur: dans placard de la cuisine des adultes avec VMC
Note on I13: Auteur: pas de VMC
Note on I16: Auteur: traces infiltrations coin plafond salle de jeux
Note on J10: Auteur: dans placards dans pièces non ventilées
Note on J11: Auteur: stockés dans placard situé en fond de couloir non ventilé dans crèche annexe
Note on J13: Auteur: air extrait de la laverie de la crèche annexe extrait à moins de 8 m des fenêtres, en facade
Note on J14: Auteur: parking de stationnement à moins de 8 m des fenêtres de la crèche
Note on J15: Auteur: dans laverie crèche annexe, machine à laver placée contre grillle d'aération + dans hall montée escalier fenêtres bloquées
Note on J16: Auteur: la directrice signale de nombreuses infiltrations au niveau de la verrière, présence de moisissures
Note on J17: Auteur: pas au niveau de la crèche annexe
Note on K10: Auteur: dans placard dans salle activité équipée d'une VMC
Note on K11: Auteur: dans placard dans pièce de stockage équipée d'une VMC
Note on K13: Auteur: 2 sorties en facade à plus de 8 m des fenêtres
Note on K16: Auteur: traces anciennes d'infiltration au plafond du bureau de la directrice
Note on K17: Auteur: uniquement au niveau de l'entrée principale
Note on L10: Auteur: peintures dans armoire dans couloir du hall d'entrée (hall équioée VMC + réglettes aération fenêtres)
Note on L13: Auteur: 2 extractions VMC sortie plafond
Note on L14: Auteur: parking stationnement
Note on L16: Auteur: traces anciennes d'infiltration au niveau du hall (pb résolu en 2016)
Note on L17: Auteur: pas de paillaisson au niveau des services enfants : 5 portes)
Note on M10: Auteur: peinture dans armoire dans pièce avec VMC mais VMC hors fonctionnement
Note on M14: Auteur: parking stationnement du personnel en dessous des fenêtres du dortoir
Note on M16: Auteur: bouches d'infiltration obstruées, la directrice indique que de l'eau stagne devant la porte lors d'épisodes pluvieux
Note on N10: Auteur: peintures stockées dans armoire dans bureau directrice non ventilé
Note on N14: Auteur: les fenêtres dortoir/salle des bébés donnent sur la rue de la vieille monnaie
Note on O10: Auteur: dans armoire dans pièce dédiée avec VMC
Note on O11: Auteur: pas de stockage de produits ménagers dans la crèche : les produits sont stockés dans la maison de quartier
Note on O16: Auteur: 3 dalles de plafond ont été souillées par des infiltrations
Note on O17: Auteur: pas de paillasson entrée côté cour de jeux
Note on P10: Auteur: dans placard dans pièce principale avec bouche VMC a proximité
Note on P11: Auteur: dans pièce sanitaire dédiée (sanitaire) avec VMC
Note on P13: Auteur: extraction VMC côté verrière à proximité des fenêtres du couloir
Note on P16: Auteur: des obstructions par feuilles ont déjà été observées dans les gouttières

## GRILLE 3
GRILLE 3 DESTINÉE À LA PERSONNE EN CHARGE DES ACTIVITÉS DANS LA PIÈCE ET NE CONCERNE QUE LE PÉRIMÈTRE DE LA PIÈCE Enseignant(e), animateur(trice), puériculteur(trice)
Version 29/05/2017
ETABLISSEMENT
Adresse
Personne remplissant la grille
Fonction
Date
Equipements | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..)
Ne pas utiliser d’appareil de chauffage à combustion.
 Vérifier l’absence de photocopieurs, imprimantes, télécopieurs au sein de la pièce.
Activités | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..)
 Stocker les produits utiles aux activités (peintures, colles…) dans un local de rangement spécifique, ventilé, et ne communiquant pas avec la pièce.
 Privilégier l’utilisation de feutres/marqueurs peu émissifs pour tableaux (Eco-Label européen, NF Environnement, Der Blaue Engel, Nordic Environment,Öko-test).
 Ne pas utiliser de bougies d’ambiance ni faire brûler de l’encens.
 Limiter le recours à des épurateurs d’air, des bombes aérosols, des désodorisants.
 Limiter le nombre de plantes et d’animaux.
 Si un ou des animaux sont présents dans la pièce, veiller à ce qu’ils soient dans des cages, nettoyées régulièrement.
 Ne pas stocker de nourriture dans la pièce ou alors dans des contenants fermés hermétiquement.
Aération / Ventilation | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Bonne Pratique Respectée ? | Si non, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..)
 Rendre les ouvrants et/ou entrées d’air, grilles accessibles (déplacer tout mobilier intérieur gênant leur ouverture ou les cachant) pour faciliter leur ouverture).
 Prendre connaissance des résultats du rapport relatif à l’évaluation obligatoire des moyens d’aération.
 Renouveler l’air des locaux (ouverture des portes, fenêtres) :
• lors d’activités potentiellement émissives (peintures, collages...) :
• pendant les pauses (intercours, déjeuner) :
En cas d’implantation du site à proximité de sources de pollution extérieure (industrie, voie de circulation importante…) ou de pic de pollution,privilégier les ouvrants donnant sur l’intérieur des locaux ou les façades non exposées en dehors des heures de pointe du trafic routier.
 Si un indicateur de confinement (capteur CO2) est disponible dans l’établissement, l’utiliser pour optimiser les paratiques d’aération déjà en place.
Observations à signifier à l’équipe de gestion de l’etablissement | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..) | Relevé | Si oui, quelle(s) pièce(s) concernée(s) ? (ex : jeux, repos..)
Apparitions de moisissures sur les surfaces.
 Phénomènes de condensation récurrents sur les fenêtres/portes-fenêtres, surfaces froides.
 Signes d’infiltration.
 Inconfort thermique (température, humidité relative) significatif.
 Défaut(s) entravant la manoeuvrabilité des ouvrants (fenêtres, portes-fenêtres, portes).
 Bruit inhabituel du système mécanique de ventilation ou arrêt du système.
 Encrassement des grilles, entrées d’air, bouches d’extraction.
 Zones d’empoussièrement spécifiques.
 Odeur(s) inhabituelle(s) ressentie(s).
Fin de la grille 3

## GRILLE 4
GRILLE 4 DESTINÉE AU PERSONNEL D’ENTRETIEN
Version 29/05/2017
ETABLISSEMENT
Adresse
Personne remplissant la grille
Fonction
Date
Activités | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Veiller à ramasser quotidiennement les poubelles dans les pièces occupées.
 Privilégier un nettoyage humide des sols et du mobilier.
 Utiliser les produits d’entretien conformément aux instructions d’emploi (pas de mélange, pas de surdosage).
 Veiller à ranger l’ensemble des produits de nettoyage dans les locaux prévus à cet effet.
 Limiter l’utilisation de produits d’entretien différents.
 Limiter l’utilisation d’Eau de Javel à des cas spécifiques de désinfection (Ex. : éradication de moisissures)
Aération / Ventilation | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ? | Bonne Pratique Respectée ?
Aérer les pièces pendant et après les activités de nettoyage, en veillant à refermer les ouvrants extérieurs avant de quitter les lieux.
 Privilégier l’aération transversale (portes et fenêtres grandes ouvertes) ou en grand (battants des fenêtres entièrement ouverts) des pièces nettoyées.
Observations à signifier à l’équipe de gestion de l’etablissement
Présence de nuisibles dans le bâtiment.
 Apparition de moisissures sur les surfaces.
 Phénomènes de condensation récurrents.
 Signes d’infiltration.
 Fuites d’eau (sanitaire, éviers…).
 Défaut(s) entravant la manoeuvrabilité des ouvrants.
 Bruit inhabituel du système mécanique de ventilation ou arrêt du système.
 Produits spécifiques non rangés dans les locaux qui leur sont dédiés.
 Odeur(s) inhabituelle(s) ressentie(s).
Fin de la grille 4