## Feuil1
Surveillance nationale des PFAS dans les rejets atmosphériques des installations classées pour la protection de l'environnement effectuant un traitement thermique de déchets – Sites concernés en région XXX et premiers résultats
source : DREAL XXX
NB : pour un même établissement, plusieurs points de surveillance peuvent être indiqués – les lignes ne doivent pas être additionnées car cela conduit à des comptages en doublon.
Conformément à la norme XP X43-126 relative au prélèvement et à l'analyse de 49 composés PFAS, pour chaque substance PFAS, le résultat de la mesure est donné sous forme d'une fourchette de concentrations (concentrations minimale et maximale), la concentration réelle étant comprise entre ces 2 concentrations. Plus précisément, la borne inférieure (C min) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification (LQ) sont égales à 0, tandis que la borne supérieure (C max) est obtenue en considérant que les fractions échantillonnées inférieures à la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.
Rappel : les données sont issues de la télédéclaration par les exploitants et peuvent comporter des erreurs ponctuelles.
Les résultats de ces campagnes doivent être interprétés avec prudence.
N°AIOT | Région | Raison sociale | Code postal | Commune | Point de surveillance | Date de prélèvement | Durée du prélèvement ≥ 4h ? | Commentaire | Paramètre (code SANDRE) | Remarque d'analyse | LQ de mesure | Résultat / C min | Résultat / C max | Unité
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | Débit-volume () |  |  | 2800 |  | Nm3/h sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | V.Prel () |  |  | 3.29 |  | Nm3 sec
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | HF () |  |  | 0.08 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFBA (5980) | Résultat > LQ de mesure | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFPeA (5979) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFHxA (5978) | Résultat > LQ de mesure | 0.05 | 0.1 | 0.2 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFHpA (5977) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFOA (5347) | Résultat < LQ de mesure | 0.01 | 0 | 0.01 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFNA (6508) | Résultat > LQ de mesure | 0.05 | 0.1 | 0.1 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFDA (6509) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFUnA (6510) | Résultat > LQ de mesure | 0.05 | 0.1 | 0.2 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFDoA (6507) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFTrDA (6549) | Résultat > LQ de mesure | 0.05 | 0.1 | 0.2 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFTeA (6547) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFHxDA (8984) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFODA (8985) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFBS (6025) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFPeS (8738) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFHxS (6830) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFHpS (6542) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFOS (6561) | Résultat < LQ de mesure | 0.01 | 0 | 0.01 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFNS (8739) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFDS (6550) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFDoDS (8741) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFOSA (6548) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | N-MeFOSA (7089) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | N-EtFOSA (6662) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | N-MeFOSE (9210) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | N-EtFOSE (9200) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | N-MeFOSAA (7987) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | N-EtFOSAA (7988) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 4:2 FTSA (7945) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 6:2 FTSA (7893) | Résultat > LQ de mesure | 0.05 | 5.3 | 5.3 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 8:2 FTSA (7946) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 10:2 FTSA (9109) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | DONA (8983) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 3:3 FTCA (9170) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 5:3FTCA (7951) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0003300469 | BFC | Syensqo France | 39501 | TAVAUX | OHT POF | 30/10/2024 | NON | Prélevé et analysé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel Durée du prélèvement : 3h38 LQ de mesure retenue = LQ établie lors de la mesure du blanc final après la mesure sur site conformément au projet de norme XP X43-126 | 7:3 FTCA (9171) | Résultat < LQ de mesure | 0.05 | 0 | 0.05 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | Débit-volume () |  |  | 8680 |  | Nm3/h sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | V.Prel () |  |  | 3.12 |  | Nm3 sec
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | HF () |  |  | 0.011 |  | mg/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFBA (5980) | Résultat < LQ de mesure | 1.38 | 0 | 1.38 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFPeA (5979) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFHxA (5978) | Résultat < LQ de mesure | 0.49 | 0 | 0.49 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFHpA (5977) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFOA (5347) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFNA (6508) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFDA (6509) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFUnA (6510) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFDoA (6507) | Résultat < LQ de mesure | 0.79 | 0 | 0.79 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFTrDA (6549) | Résultat < LQ de mesure | 0.69 | 0 | 0.69 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFTeA (6547) | Résultat < LQ de mesure | 0.69 | 0 | 0.69 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFHxDA (8984) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFODA (8985) | Résultat < LQ de mesure | 0.79 | 0 | 0.79 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFBS (6025) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFPeS (8738) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFHxS (6830) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFHpS (6542) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFOS (6561) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFNS (8739) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFDS (6550) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFDoDS (8741) | Résultat < LQ de mesure | 0.79 | 0 | 0.79 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFOSA (6548) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | N-MeFOSA (7089) | Résultat < LQ de mesure | 0.79 | 0 | 0.79 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | N-EtFOSA (6662) | Résultat < LQ de mesure | 0.79 | 0 | 0.79 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | N-MeFOSE (9210) | Résultat < LQ de mesure | 1.38 | 0 | 1.38 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | N-EtFOSE (9200) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | N-MeFOSAA (7987) | Résultat < LQ de mesure | 0.49 | 0 | 0.49 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | N-EtFOSAA (7988) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 4:2 FTSA (7945) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 6:2 FTSA (7893) | Résultat > LQ de mesure | 0.98 | 0.55 | 1.34 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 8:2 FTSA (7946) | Résultat < LQ de mesure | 0.79 | 0 | 0.79 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 10:2 FTSA (9109) | Résultat < LQ de mesure | 0.79 | 0 | 0.79 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | DONA (8983) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | HFPO-DA (8982) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 9Cl-PF3ONS (9111) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 11CL-PF3OU (9110) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | NFDHA (9117) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFEESA (9181) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFMOBA (9182) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFMOPrA (9183) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | PFECHS (9180) | Résultat < LQ de mesure | 0.394 | 0 | 0.394 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 8:2 FTUCA (7970) | Résultat < LQ de mesure | 1.57 | 0 | 1.57 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 10:2 FTCA (7947) | Résultat < LQ de mesure | 3.15 | 0 | 3.15 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 8:2 FTCA (7969) | Résultat < LQ de mesure | 3.15 | 0 | 3.15 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 6:2 FTUCA (7968) | Résultat < LQ de mesure | 1.57 | 0 | 1.57 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 6:2 FTCA (7967) | Résultat < LQ de mesure | 3.15 | 0 | 3.15 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 3:3 FTCA (9170) | Résultat < LQ de mesure | 1.57 | 0 | 1.57 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 5:3FTCA (7951) | Résultat < LQ de mesure | 0.79 | 0 | 0.79 | ng/Nm3 sec à O2 réf
0005902685 | BFC | INOVYN FRANCE | 39500 | TAVAUX | Cheminée OHT POC | 15/07/2025 | OUI |  | 7:3 FTCA (9171) | Résultat < LQ de mesure | 0.79 | 0 | 0.79 | ng/Nm3 sec à O2 réf
Note on L7: Limite de quantification de mesure